福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告稿）

项目名称：福州第二工人文化宫物业服务采购项目

备案编号：A-510-GK-202106-B1341-FZJYZX

招标编号：[350100]FZJYZX[GK]2021018

采购人： 福州市总工会

代理机构：福州市公共资源交易服务中心

2021年09月

第一章   投标邀请

福州市公共资源交易服务中心采用公开招标方式组织福州第二工人文化宫物业服务采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A-510-GK-202106-B1341-FZJYZX。

2、招标编号：[350100]FZJYZX[GK]2021018。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（无）。节能产品，适用于（无），按财库〔2019〕19号节能产品政府采购品目清单执行。环境标志产品，适用于（无），按财库〔2019〕18号环境标志产品政府采购品目清单执行。信息安全产品，适用于（无）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（包1）。监狱企业，适用于（包1）。促进残疾人就业 ，适用于（包1）。信用记录，适用于（包1），按照下列规定执行：因第四章资格审查与评标一般资格证明文件中信用记录查询结果模板无法修改，信用记录查询规则以此处为准。①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的(如列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等)，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1
         无

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福州市总工会

地址：台江区817中路766号市工人文化宫综合楼

联系方法：83253841

13、代理机构：福州市公共资源交易服务中心

地址：福州市鼓楼区温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼

联系方法：系统问题400-161-2666，采购文件咨询88083793，评审咨询83355031。

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福州市公共资源交易服务中心

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 物业管理服务 否 3（年） 9,300,000.0000 | 9300000 | 0 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福州市公共资源交易服务中心不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为3家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福州市公共资源交易服务中心提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福州市公共资源交易服务中心提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由支付。 (2)其他：关于财务状况报告部分的提醒：若投标人在财务状况报告部分提供资信证明材料的，其资信证明的银行全称必须与开户许可证上基本存款账户的开户银行全称一致，若有银行更名等不一致的情况，必须附上相关证明材料，否则视为无效投标。若因投标人自身原因导致其电子投标文件无法解密的，视为无效投标。 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出。 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福州市公共资源交易服务中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福州市公共资源交易服务中心将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福州市公共资源交易服务中心将顺延投标截止时间及开标时间，福州市公共资源交易服务中心和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福州市公共资源交易服务中心将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福州市公共资源交易服务中心发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福州市公共资源交易服务中心通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福州市公共资源交易服务中心可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福州市公共资源交易服务中心通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福州市公共资源交易服务中心的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福州市公共资源交易服务中心可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福州市公共资源交易服务中心规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福州市公共资源交易服务中心收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福州市公共资源交易服务中心将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福州市公共资源交易服务中心。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福州市公共资源交易服务中心将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福州市公共资源交易服务中心派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福州市公共资源交易服务中心提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福州市公共资源交易服务中心将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福州市公共资源交易服务中心将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福州市公共资源交易服务中心通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福州市公共资源交易服务中心将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福州市公共资源交易服务中心提出询问，福州市公共资源交易服务中心将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福州市公共资源交易服务中心对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福州市公共资源交易服务中心负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福州市公共资源交易服务中心派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福州市公共资源交易服务中心的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1
         无

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福州市公共资源交易服务中心统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福州市公共资源交易服务中心将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福州市公共资源交易服务中心负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福州市公共资源交易服务中心统一对外发布。

②对福州市公共资源交易服务中心或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

（1）、是否按采购文件要求制作投标文件，未按采购文件要求制作投标文件的视为未实质性响应采购文件要求，其投标无效。

技术符合性

明细

（1）最低评标价法时按以下规则执行：详见本文件的招标内容及要求中“二、技术和服务要求”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求”，不符合则投标无效。（2）综合评分法时按以下规则执行：详见本文件的招标内容及要求中“二、技术和服务要求”，其条款内容中以“★”标示的内容或以文字指明不可负偏离的内容，即为不允许负偏离的实质性要求，不符合则投标无效。根据榕财采〔2010〕29号文件要求，技术部分评分采用负偏离扣分或不满足不得分的评分标准的，规定投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。

商务符合性

明细

（1）最低评标价法时按以下规则执行：详见本文件招标内容及要求中"三、商务条件”，其全部条款内容均为“以“★”标示的内容”，即“均为不允许负偏离的实质性要求” ，不符合则投标无效。（2）综合评分法时按以下规则执行：详见本文件招标内容及要求中"三、商务条件”，以“★”标示的内容或以文字指明不可负偏离的内容，即为不允许负偏离的实质性要求，不符合则投标无效。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福州市公共资源交易服务中心将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对报价给予 6%（工程项目为3%）的扣除。 对于残疾人福利性单位参与货物项目的，要求残疾人福利性单位必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。 残疾人福利性单位应当依法依规参与政府采购活动，认真审阅招标文件，诚实响应，在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。 参与评审的专家，应当认真审查，对供应商所提供的由残疾人福利性单位制造的货物部分，或者由其他残疾人福利性单位制造的货物部分（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按照招标文件规定予以价格抵扣，不由残疾人福利性单位制造的货物部分，不得进行价格扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为80分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术和服务响应情况 | 40 | 该部分主要针对投标人所投标的与招标文件第五章“技术和服务要求”的响应情况进行对应打分。投标标的对照招标文件“技术和服务要求”的正、负、无偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。《技术和服务要求响应表》应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容保持一致。以“★”标示或以文字指明不可负偏离的内容，为不允许负偏离的实质性要求，不做评分。参与评分的技术和服务参数为： 4.1.4.3至4.1.4.5共3条，每负偏离一条扣3分；5.2.9至5.2.12共4条，每负偏离一条扣3分；5.4.7至5.4.11共5条，每负偏离一条扣2分；5.5.11至5.5.13共3条，每负偏离一条扣3分。 |
| 物业总体目标、管理模式及具体服务措施 | 3 | 根据投标人通过对本项目建筑架构、配套设施、周边环境等方面进行分析、综合其布局、功能上特点提供的方案：①管理上的重、难点，②提出相应措施和解决办法，③制定物业管理整体目标、管理模式和理念服务预期效果方案。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 项目管理机构和人员设置及培训机制 | 3 | 投标人根据项目制定本项目人力资源管理方案：①项目管理组织架构及工作职能组织运行图、项目经理管理职责和内部管理分工和职责等相关管理，②项目员工培训与薪酬福利管理；③项目绩效管理及工作计划管理。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 治安保卫、车辆管理、安全防范服务方案 | 3 | 根据投标人根据项目特点提供的安保服务工作管理方案：①治安保卫服务，②车辆停放管理，③作业流程及服务质量标准。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 消防系统管理维护方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的消防设施设备管理维护方案：①消防设施设备日常运行维护方案，②消防设施设备定期检修保养方案，③突发性故障处理方案及消防演练方案。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 水电设施设备管理方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的水电设施设备管理维护方案：①水电设施设备日常运行维护方案，②水电设施设备定期检修保养方案，③突发性故障处理方案、节能降耗方案。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 卫生清洁服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的保洁管理方案：①卫生保洁服务内容和要求；②四害消杀及疾控防疫消杀服务内容；③作业流程及服务质量标准。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 绿化养护服务方案 | 3 | 根据投标人针对本项目提供的绿化养护管理方案：①绿化养护服务内容和要求；②病虫害消杀及防治；③作业流程及服务质量标准。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 疫情应急预案 | 3 | 根据投标人提供的疫情应急处理方案：①突发疫情应急预案。方案包含以上小点要求的得3分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |
| 档案的建立与管理、管理规章制度 | 2 | 根据投标人针对本项目制定的各项管理规章制度与档案管理方案：①日常管理规章制度和监督管理机制内容；②日常档案管理内容及档案管理流程。方案包含以上小点要求的每包含1点得1分，不满足或未提供的不得分，满分2分。 |
| 技术力量-1 | 3 | 项目经理在满足第五章第二、技术和服务要求“人员配置及岗位要求表”中对应岗位基本条件及能力要求的基础上，持有二级企业人力资源管理师（含）以上证书的得1分（须提供证书复印件)，具有五年（含五年）以上物业管理工作经验的得2分(须提供工作经验证明材料)，满分3分。须提供投标人为其缴交的投标截止时间前六个月中任一个月份的社保证明材料。证书、经验证明材料不满足或未提供的相应部分不得分，未提供社保证明材料的本评分项不得分。此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复。（提供虚假材料的，采购人有权终止合同并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。） |
| 技术力量-2 | 2 | 安防主管在满足第五章第二、技术和服务要求“人员配置及岗位要求表”中对应岗位基本条件及能力要求的基础上，具有大专及以上学历得1分（须提供学历证书复印件)；持三级（含）以上保安员证得1分（须提供证书复印件)。提供投标人为其缴交的投标截止时间前六个月中任一个月份的社保证明材料。证书不满足或未提供的相应部分不得分，未提供社保证明材料的本评分项不得分。此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复。（提供虚假材料的，采购人有权终止合同并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。） |
| 技术力量-3 | 2 | 环境主管在满足第五章第二、技术和服务要求“人员配置及岗位要求表”中对应岗位基本条件及能力要求的基础上，具有本科及以上学历得1分（须提供学历证书复印件)；具有4年（含4年）以上保洁或绿化主管工作经验的得1分(须提供工作经验证明材料)；满分2分。须提供投标人为其缴交的投标截止时间前六个月中任一个月份的社保证明材料。证书、经验证明材料不满足或未提供的相应部分不得分，未提供社保证明材料的本评分项不得分。此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复。 |
| 技术力量-4 | 2 | 工程主管在满足第五章第二、技术和服务要求“人员配置及岗位要求表”中对应岗位基本条件及能力要求的基础上，具有大专及以上学历得1分（须提供学历证书复印件)；具有三年（含三年）以上物业管理工作经验的得1分(须提供工作经验证明材料)；满分2分。须提供投标人为其缴交的投标截止时间前六个月中任一个月份的社保证明材料。证书、经验证明材料不满足或未提供的相应部分不得分，未提供社保证明材料的本评分项不得分。此评分项与其它评分项中提供的人员不得重复。 |
| 服务保障措施方案 | 2 | 根据投标人针对本项目提供：①会务接待服务方案；②各类活动及技能竞赛保障措施方案；③重大活动、上级领导、贵宾接待服务保障措施方案；④承诺按要求无条件增加人力物力，延长保洁时间，做到人员、时间、效果三到位，确保物业管理和日常保洁及绿化、布置等工作不出纰漏的。方案包含以上小点要求的每包含1点得0.5分，不满足或未提供的不得分，满分2分。 |
| 交接方案 | 3 | 根据投标人提供的物业服务交接方案：①承接查验方案；②项目交接资料包括建筑档案、测试检查记录、技术资料等的管理方案；③项目工程验收问题跟踪整改方案；④保洁开荒服务监管标准；⑤协助业主做好工程交接验收；⑥熟悉各种设施设备运转使用。方案包含以上小点要求的每包含1点得0.5分，不满足或未提供的不得分，满分3分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 体系认证1 | 1 | 投标人通过质量管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分 须提供证书复印件，不满足或未提供的不得分。 |
| 体系认证2 | 1 | 投标人通过环境管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分。须提供证书复印件，不满足或未提供的不得分。 |
| 体系认证3 | 1 | 投标人通过职业健康安全管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分。须提供证书复印件，不满足或未提供的不得分。 |
| 体系认证4 | 1 | 投标人通过诚信管理体系认证，并在认证有效期限内的得1分。须提供证书复印件，不满足或未提供的不得分。 |
| 业绩 | 3 | 根据投标人所提供的2018年1月1日至投标截止时间止已完成的非住宅类物业服务项目业绩情况，完成日期以验收报告上注明的为准，提供1-4份得1分；提供5-8份得2分；提供9份得3分，满分3分。根据榕财采〔2010〕29号文件要求，投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、以及项目验收合格的相关证明文件复印件为评分依据，不满足或未提供则不得分。投标人必须对业绩项目材料进行合理编号，将所有材料清晰条理整理排序，评标委员会将仅对前9份业绩项目材料进行评审，其余多提供的业绩项目材料将不纳入评审范围。 |
| 合规经营 | 2 | 投标人满足参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的前提下，参加政府采购活动前三年内未有其它被物业行政主管部门警告、通报等行政处罚的得2分，否则不得分。注：须提交在参加政府采购活动前三年内未被物业行政主管部门警告、通报等行政处罚的承诺书，若发现投标人隐瞒通报情况、提供虚假承诺的，采购人有权终止合同并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 |
| 员工保障 | 1 | 投标人承诺中标后为本项目职工购买人身意外保险（包括个人意外险或雇主责任险）的得1分。提供承诺函，否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

| 序号 | 合同包号 | 品目号 | 品目名 称 | 商品名 称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1-1 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 1、福州第二工人文化宫（以下简称“文化宫二宫”）位于福州市长乐区滨海新城万沙路西侧、壶井路南侧、福海路北侧。总用地面积40.29亩，总建筑而积约64000m2，其中地上建筑面积45600m2，地下室建筑面积18400m2 。主要建筑有综合楼26697m2、职工影城4850m2、职工运动中心12700m2、物业管理用房300m2、设备用房1053m2等，绿地面积约4000m2，规划机动车停车位410个。 2、文化宫共设有三个出入口，其中人行主出入口位于万沙路西侧，车行主入口位于壶井路南侧，车行主出口位于福海路北侧。 标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。 |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 合同包号 | 品目号 | 品目名 称 | 商品名 称 | 技术规格、服务及验收要求 | 预算单价(元) | 数量 | 预算金额(元) | 是否允许进 口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1-1 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 具体内容，详见表后。 | 3100000 | 3(年) | 9300000 | 否 |
| 小计 | 包1: 9300000元 ; |
| 总计：9300000元 |

（4.1.4.3至4.1.4.5共3条，5.2.9至5.2.12共4条，5.4.7至5.4.11共5条，5.5.11至5.5.13共3条，合计共15条参与评分，其余不参与评分的条款为不允许负偏离的实性质条款。）

1.1服务范围 服务管理范围：文化宫二宫内红线范围内已投入使用的所有建筑物、构筑物，以及地面、空间设施设备，包含：综合楼、职工运动中心、职工影城等，除日常物业服务外，还需做好服务范围内车辆管理及相关设施设备维护。采购人因自身需要所产生的能耗费用不列入本次招标服务范围，详细以实地勘察为准，由于投标人勘察遗漏的责任由投标人自行负责。

2.1物业服务费 物业服务费用构成：本项目采用包干制物业服务，物业服务费用包含物业服务过程中产生的人员工资（不得低于同期福州市相关规定最低工资标准）、员工保险、员工福利、物耗；秩序维护过程中所需的工器具及劳保用品；工程维修所需的工器具及维修耗材；环境清洁过程中所需的工器具【含微型扫地车一部】以及保洁耗材与垃圾清运、办公区域卫生间用纸、洗手液；绿化养护过程中所需的工器具及修剪耗材与垃圾清运；办公用品以及物业管理服务软件的投入等；设备设施维修养护；项目管理需增加配置的基础标识标牌等配套管理物资；不可预见风险以及企业利 润等一切在项目物业服务过程中产生的费用。

3.1服务年限 服务年限：自物业服务合同签订之日起三年。

4.1综合管理服务内容

4.1.1常规服务

4.1.1.1公共业务受理

4.1.1.1设立物业服务中心，24小时服务电话，8小时/天(具体在岗时间由双方商定)客服服务岗，中标人应配备专门的服务人员，受理文化宫二宫管理部门指 定的公共服务类业务。

4.1.1.2实施值班经理制度，保证夜间突发事件应急处理的及时有效性。

4.1.1.3与文化宫二宫管理部门做好房屋及设施设备、绿化及硬质景观等交接验收、接管工作。

4.1.1.4值班员应维护大厅整洁、有序和安全，向访客提供关于文化宫二宫情况、办公楼内部各种服务功能的咨询。

4.1.1.5开展移动式（手机APP或微信公众号）后勤平台建设，满足职工线上报修（线下服务）、线上投诉、线上评价系统、管理服务咨询公开等服务需求，提供用户端的制作、管理与有效运行。每月向主管部门提供详细报表。

4.1.2投诉处理

4.1.2.1物业服务中心直接受理的投诉，应在一个工作日内核实情况、回复处理，特殊情况，最长不超过三个工作日。直接向有关部门的投诉，应查明事实、确认证据、分清责任后尽快如实上报书面材料，协助有关部门做好相应工作。向公安机关报案的投诉，应协助公安部门处理。涉及依法裁决的投诉，应按法律程序处理。

4.1.2.2投诉处理属于物业管理责任的，应向投诉者致歉并及时纠正。属于无效投诉的应做好解释工作。与投诉者无法协商解决的，应及时上报文化宫二宫管理部门处理。

4.1.2.3受理、处置的投诉应做好记录、收集好相关材料并做好存档工作。

4.1.3修缮管理 协助文化宫二宫后勤部门监督施工队按照文化宫二宫修缮管理制度的规定开展工作，如有违反制度的行为、现象，应及时劝阻、制止，如制止无效，应及时报告文化宫二宫管理部门处理。监督施工队伍做好施工后的施工垃圾清理，如有残留物应及时与负责人沟通，如沟通无效，应及时报告文化宫二宫管理部门处理。

4.1.4节能管理

4.1.4.1根据文化宫二宫的实际情况，配合主管部门制定节能降耗方案，实施行为节能与技术节能相结合，做好日常水电检查工作，每天需组织人员巡视文化宫二宫水电，防止水电资源流失。

4.1.4.2负责与水电管理部门联络，如遇停水停电需及时广泛通知职工及食堂、商业店面等单位负责人，恢复供水供电需及时到水泵房、配电房及各个楼宇总闸检查设备是否正常运行。做好区域内水泵房、配电房巡视记录，每月汇总至文化宫二宫水电管理部门。

4.1.4.3积极进行节水节电知识和政策的宣传，提高员工的水电节约意识，勇于纠正制止违章用水用电行为。

4.1.4.4了解掌握水电技术与管理基本知识，熟悉工作流程和工作安全规范。

4.1.4.5熟悉区域内水电供应网线及管道走向，建立相关档案。

4.1.5档案管理 建立物业管理档案，要求档案完整、真实，并更新及时。

4.1.6行政会议室、职工运动中心等客服管理服务要求

4.1.6.1人员配备要求：至少配置2名服务人员，女性，用工年龄应符合法律及行业规定，具备两年以上客服会务工作经验，身体健康，工作认真负责，言行举止文明大方，具有良好的沟通协调能力并定期接受培训；需至少配置1名保洁人员，专门负责会议室卫生，拟配备人员在投标时提供人员信息及健康证复印件；

4.1.6.2根据文化宫二宫会议安排的会议，做好会议的服务接待工作：

4.1.6.3做好会前的准备工作：提前半小时到场，检查会场的卫生，桌面、地面有无杂物，口杯是否干净；负责做好桌椅摆放、多媒体、音响调试等会场布置工作，如有异常尽快通知进行处理；根据天气情况开窗通风或做好空调调试、茶水准备等；

4.1.6.4做好会中的服务工作：在与会人员落座五分钟内需递上茶水并适时续水；会议期间，服务人员应站在合适的位置，悉心观察会场情况，随时关注与会人员的需求。应将手机调成静音或震动，走动时脚步轻，不喧哗，不做与会议主题无关的事情；

4.1.6.5做好会后的恢复工作：做好会场的卫生清扫、茶杯清洗、电器门窗开关的恢复，用品的清理、保管、登记等工作，达到随时具备使用条件。

4.1.6.6做好会议的保密工作：不随意翻看会议材料，不将与会人员的讨论、决议等信息外传；

4.1.6.7会议服务全过程（含会场布置）的劳务服务应由中标人负责，费用包含在物业管理费中。其所涉及的花卉、条幅、红地毯、迎宾牌、饮果品以及“专业公司提供的礼仪服务、舞台搭设”费用由采购人支付，中标人负责协助饮品、水果、花卉、条幅、红地毯、迎宾牌摆放及回收和配合搭设及拆除。

4.1.7其它服务

4.1.7.1重大活动及重要节日、运动会、重要来宾到访等重大活动的物资保障搬运和场地布置的协助、卫生保洁等工作；相关费用另行协商，此费用由采购人协助与承办单位协调补充相关安防、保洁、会务等相关服务费用的收取。

4.1.7.2失物招领等便民服务。

4.2 房屋管理及设备管理

4.2.1 房屋管理

4.2.1.1根据房屋实际情况制定房屋日常管理使用制度、装修装饰管理制度、维修养护计划等。未经采购人同意，任何人不得擅自更改建筑外立面、房屋结构、地下管道、水电、暖通、消防、智能化等设施设备等。

4.2.2.2保证房屋外观整洁完好，幕墙、景观灯、广告标识牌等悬挂物安全牢固，整洁规范。经常查找房屋漏水、墙体(玻璃)开裂、钢梁生锈、白蚁侵蚀等可能存在的问题（每月不少于1次），配备水电工、泥水工等常备技术队伍，及时做好日常维修。

4.2.2.3确保水、电的使用正常，负责按时向承租户(或合 作经营单位)收取水电费并向自来水公司和电力公司缴纳水电费。防止私接盗用水电，防止水电浪费。物业公司自身使用的水电费应当自理。

4.2.2.4对台风、暴雨等灾害性天气要做好防灾抗灾预案，负责关好门窗，安排好值班人员、抢险队伍及抢险物资与装备，防止屋面地面和地下室大面积积水。

4.2.2设备管理

4.2.2.1必须熟悉所有设备的性能、使用方法和常见故障的排除，配备专业人员负责日常操作和维护。由于使用不当、操作错误，造成设备损坏的，物业公司应当无条件负责修复或赔偿；给采购人造成重大损失的，采购人保留进一步追诉的权利。

4.2.2.2妥善保存好各项设备的产品说明书、合格证保修单等各种档案资料，分类做好各种设备的日常巡查、保养、维修、检测等各种记录或报告。合同期满后上述资料必须完整地移交给采购人。

4.2.2.3 物业公司配备的专业人员，必须具有相应的专业技术证书（按6.2人员配置及岗位要求表执行）和2年以上实际工作经验。日常维修不得收取检查费、检测费、人工费、加班费等其他任何费用。日常水电维护要做到认真及时、勤检查勤保养，随叫随到、随坏随修，景观灯、路灯、照明灯等各种灯光的完好率达到100%。承租户(或合 作经营单位)室内的水电、消防、暖通等设备维护由各承租户负责，但物业要每周对承租户(或合 作经营单位) 使用消防、暖通及用水用电情况进行检查，发现问题及时提出并要求整改。

4.2.2.4对消防、空调、电梯、智能化系统、配电房等重要设备，要制定维修保养计划和应急方案，做好日常使用管理和日常保养。对其中消防、空调、电梯等关键设备的深度保养，质保期之后由物业公司配合采购人组织采购专业维保服务，并由采购人、物业公司与相关维保单位签订维保合同。平时，物业负责与维保单位保持良好沟通，督促并配合维保单位履行维保合同,确保设备正常运行。

4.2.2.5 负责机动车停车系统的维护与管理，确保收费及时准确。收费标准由采购人确定，停车费全部归采购人所有，物业每月与采购人核对一次停车收费账单。

4.2.2.6地下集水坑水泵每个月检查3次；备用发电机与人防设备每个月试机不少于1次；会议音响、门禁楼宇控制、安防监控、通信网络系统等智能化设备每月检查不少于1次，且做到随坏随修。

4.2.2.7所有设备(包括管线、桥架)须保持无明显灰尘、无生锈，显要位置要制作并张贴规范的设备标识。

4.3公共秩序管理

4.3.1 活动管理 凡是由省市总工会、文化宫牵头组织的教育、培训、会议、集会或其他公益性、群众性活动，物业企业须根据主办方的要求做好相关保障方案，指派安防、保洁等服务人员，确保活动正常进行。

4.3.2 室外公共场所管理 文化宫二宫是开放式公共活动场所，物业应组织守卫岗、巡逻岗、机动岗等安全保卫人员灵活机动地做好相应的治安管理，根据人员流动情况安排好24小时巡逻，配合辖区街道、派出所防止发生偷、盗、抢、赌、骗或非法集会、非法上访等违法案件。外单位组织的活动必须事先向文化宫二宫申报并得到批准。要劝导市民爱护绿化和公共设施，禁止在文化宫二宫内摆设地摊，和私自张贴广告，禁止闲杂人员进入楼顶、设备房、办公室等场所。

4.3.3交通安全管理 完善相关制度和标识导向牌，确保车辆、人员在文化宫内的交通顺畅、安全。所有车辆(包括非机动车)必须按标识行驶、按标线停放、按规定收费。

4.3.4 室内门厅值班 一层各门厅(大厅），每日都要安排保安值班负责接收报刊、信件、快递；禁止闲杂人员进入非开放区域；禁止推销人员擅闯办公场所；协助活动主办单位维持秩序，确保人员有序出入等；劝导外来人员不得在办公区大声喧哗、不得在禁烟区吸烟，不得携带易燃易爆等危险品入内。

4.3.5消控安防值班 建立严格的值班制度，保持24小时有2人在岗，分别负责消防监控和安防监控、电梯应急故障排除。值班人员必须具备相应证件（按6.2人员配置及岗位要求表执行），能及时准确地处置险情。要确保现有探头98%以上能够正常使用，能够按设 计要求保存好监控录像，便于查阅。

4.3.6其他服务 负责保障音响、茶水、安保等会务服务；负责重大节日和重大活动时，灯笼、彩旗、横幅、花卉等节庆环境布置。

4.4卫生保洁

4.4.1文化宫二宫道路，广场，每天上班前完成全面清扫。保洁员白天要负责常态化巡查保洁，保持道路平坦干净、无纸屑、无杂物、无浮土，做到排水口不堵塞，雨天排水通畅、不积水，广物地面无杂物，地砖无污迹、无松动，雨后无成片积水。卫生保洁要的工具与耗材，全部由物业自备(下同)。

4.4.2 建筑物内公共楼道、走廊、门厅、室内外公共座椅等，随时保持干净整洁，地面保持无垃圾(污迹)、无积水；墙壁无乱涂乱张贴，玻璃、门窗、窗合、扶手、栏杆、垃圾桶、装饰物等所有物品每周至少清洁1次。

4.4.3 公厕应保持清洁，洗手池完好，地面无积水，下水管道无堵塞。卫生纸、洗手液由物业负责提供，保洁员需做好巡视工作，做到用完即换，费用由物业承担。

4.4.4 雨污水管道、化粪池、屋面地面水沟每年要有疏通计划安排，雨、污水管道每三个月至少检查一次，视检查情况及时清掏；化粪池每年至少检查清理一次，发现异常及时清掏。

4.4.5 地下停车场应及时清扫，每周至少拖洗次，做到地面无垃圾、无杂物、无明显泥沙、灰尘、车痕，水沟排水通畅，车辆停放整齐，标识标牌无损坏。

4.4.6 电梯轿箱保持清洁光亮、无刮痕，保洁员应当每天擦洗1次，每半月擦油1次。

4.4.7 除办公室以外出门厅，电梯厅、走廊、接待室会议室、培训教室、运动场馆、设备房、茶水间、以及室外道路广场、绿地等所有场所的清洁卫生都由物业负责打扫。做到地面无垃圾、无积水，桌椅沙发茶几柜子门窗等无灰尘，物品摆放整齐，公用茶杯洁净无污垢，垃圾桶要每天清洗1次；运动场馆内部器材无灰尘和油渍；墙壁无乱写、乱画、乱贴、无灰尘、无蛛网；门窗、灯具、玻璃干净，无损坏。

4.4.8 承租户(或合 作经营单位)公共区域的保洁。物业仅负责承租区域外公共走道、楼梯、电梯厅、厕所等公共区域的日常保洁，承租区域内的保洁由承租户自行负责。

4.4.9 日常生活垃圾应及时清理至收集点，并做到日产日清。及时清运至市环保部门指 定的垃圾转运站，费用由物业公司承担。垃圾桶摆放整齐、统一，周边清洁，无堆积物，无腐臭味。承租人(或合 作经营单位)产生的日常生活垃圾由承租人送到物业指 定的垃圾收集点；房屋装修产生的建筑垃圾由装修人负责清运出文化宫二宫；台风和绿化修剪造成的大量室外垃圾由物业负责清运。

4.5绿化养护 应定期对花草树木进行施肥、修整、除草、防虫等，辖区内花草树木与建筑小品管理及养护制度完善，发现花草树木损坏或死亡应及时补种，保证提供清新宜人的生态环境。 绿化管理设施、设备齐全。 绿化成活率98%以上。 所有养护费用由中标人负责。

4.6应急预案管理 投标人需根据采购人物业服务项目实际情况在投标文件中详细做出各项应急处理程序，要在物业服务中心建立应急预案指挥小组，制定相应的物业管理应急预案，包含日常保洁突发事件应急处理程序，日常绿化突发事件应急处理程序，日常安全保障服务突发事件应急处理程序，设备设施维修养护服务应急处理程序，会务服务处理程序、突发事件应急处理预案、大型重要活动应急处理预案等。中标人需无条件配合采购人遇到的各项紧急临时检查、会务等活动。

5.0综合服务管理质量要求及标准

5.1会议服务

5.1.1 日常会议服务（工作时间周一至周五8：00－18：00）

5.1.1.1 岗位设置：会议预定客服、办公楼会议服务员；

5.1.1.2服务内容：是指负责会议预定和安排会议室并提供全方位专业服务；负责会议室场地布置、各类大型活动的配合与服务，处理会议中各类服务需求（提供会议室茶水、矿泉水、铅笔、签字笔等），会议种类包括：工作会、培训会、评审会、视频会、会见、会谈、签约仪式等；负责各类会议所用杯具、矿泉水、办公用品的保管；负责各会议室的清洁管理；负责会议用水、会议办公用品的节能工作。

5.1.1.3 服务要求及标准：

5.1.1.3.1人员要求：女性，用工年龄应符合法律及行业规定，大学专科及以上学历，相貌端正；

5.1.1.3.2服务程序：

会前准备

①会议预定员接到客人会议服务时，询问以下服务内容，填写《会议通知单》，并转交给客服服务主管，给予详细的描述，并由其签字确认；如询问内容不能得到确认，应由会议主管再确认。

a．会议主题与性质

b．时间、地点、会场布置、技术设备状况。

c．会议主持人、参加人数。

d．重要身份、外籍人士等特殊主体情况。

e．服务主体宗教信仰、禁忌等。

f．禁烟、禁止会场接打电话、采访、录音等会场纪律；保密要求。

g．食品、饮料、卫生用品的数量、品 牌等要求。

h．会议服务主办部门联系人姓名、单位／部门、联系电话。

②会议主管接到《会议通知单》后，组织、协调以下方面的内容：

a．对会议服务员进行分工并明确要求。

b．对会场设备设施进行检查。

c．根据会议性质、内容、主办部门及办公室要求、组织会议员准备服务所需物品、布置会场，包括但不限于：布置场地；设置方向引导标志、标牌、横幅悬挂；调整桌间、通道距离；摆放烟灰缸、小毛巾、矿泉水、文具、资料；视需要放置签到桌，并准备签字笔。视需要布置鲜花、绿植。

d．协调设备岗调试音响、视频设备，并调定扬声器音量、温度、光线、通风；于会议召开前一小时启动上述设备。

③对客人提供物品进行登记，并根据使用、消耗情况，适时登记到《客用物品消耗登记表》；

④会场布置完毕后，客服服务主管请会议主办部门联系人验收，并根据要求进行调整；

⑤至少提前1小时做会前准备工作，临时会议除外，会议时间为次日8：30—9：30的会议请会务人员提前一天摆抬并做好相关准备工作；

⑥调整空调至适当温度（检查、联系工程部开空调及新风系统）、保持室内环境清洁、室内桌椅杯具等设施的摆放按规范进行必要调整，以保证会场随时保持良好的环境；

会中服务：

①迎宾会服员，对到会人员微笑问候，请求与会人员签到，对重要的领导进行引导，并按位就座；发现非参会人员劝阻进入会场；

②查点、核对人数，并及时向组织者报告；

③将所需的资料发放到与会人员；

④会议服务员按时巡视会场，适时补充饮料，对噪音、不适宜的光线、温度、通风进行调整；并按照主席台、主会场顺序服务；

⑤观察客人如有需求，及时予以满足；如客人基于保密要求不需要服务员在场，应事先准备好充足的开水、矿泉水等足够用量；

⑥客人入座后，及时斟倒茶水，补充矿泉水（茶水/饮料）或纸笔，悄然退出；

⑦在为客人送上茶饮后15分钟后第一次入场续水，以后根据实际情况入场续水，原则上15-30分钟一次；主席台发言人更换即换水。

会议结束：

①会议结束后会议服务员提示与会人员检查随身携带的物品，谨防丢失。 通知各接待岗开启门禁送客。 将会议杯具、毛巾等用品收回进行消毒，发现损坏、丢失登记在《会场设施、物品损坏登记表》中。

②对会场进行保洁、消毒和弃置物清理，发现资料和贵重物品应立即交予会议服务主管，并登记到《遗失物品认领登记表》中，采取措施找到失主。

③关闭、收回有关设备、器材及标志标牌；将剩余客用品保管至库房。

5.2房屋及办公楼设备设施维护及日常维修服务

5.2.1 设施设备运行维护管理24小时服务，房屋普查和设施设备完好等级评定要每年进行一次，工作人员需持证电工证上岗。

5.2.2 岗位设置：

5.2.2.1 强电维修岗、空调维修岗、给排水维修岗、弱电维修岗、综合维修岗；

5.2.2.2持证要求：夜班不少于2名持电工证人员值班；高压运行与维护不少于2名持电工证（高压）；根据消防法规要求，消控室每班不少于2名持建（构）筑物消防员职业资格 证书或消防设施操作员证的人员值班；项目部不少于2名特种设备作业人员证（电梯）。强电维修岗需持电工证（高压）。

5.2.2.3职责：直接管理项目区域内日常维修服务、机电设施设备运维服务、特种设备外包监管服务、维修改造事项的监管服务。

5.2.3设施设备运行维护管理服务内容： 是指对区内的广场等公共区域、房屋及办公楼内给排水、强电、弱电、照明、夜景照明、窗户、各类窗帘、信息发布系统、安防监控、安防门禁、速通门、自动门、车场、卫星电视、会议音响、消防联动和系统、无线对讲系统、楼宇智能化系统、中央空调系统、燃气及生活热水系统、直接饮用水、中水系统、厨房、装修装饰等的日常保养、维护、维修、更换；完成甲方工作人员的日常报修。

5.2.4 服务要求及标准：

5.2.4.1全部地面及办公楼外围广场（地砖、大理石砖）保持完整，无破损、划痕，完好率99%以上，每月巡查一次；

5.2.4.2外墙面及玻璃幕墙保持完整，无损坏、脱落现象，完好率在98%以上。发现破碎、脱落等情况或接到报修后，及时进行维修，每月巡查一次；

5.2.4.3天花板保持完整，无变形、破损、污染、脱落现象，完好率98%以上。天花板出现变形、破损、污染、脱落时，应及时维修。每月巡查一次；

5.2.4.4每月巡查屋顶一次，检查屋顶有无破损、裂缝，漏水。若发现应由专业公司进行维修；

5.2.4.4每月巡查办公楼内全部门窗，查看门窗开启是否自如、关闭严紧，玻璃保持完好，无破损、松动现象。若发现这些问题或接到报修后应及时修理。门窗完好率应在98%以上；

5.2.4.5小五金件的修理、更换，包括门窗把手、锁具、窗帘吊件；

5.2.4.6接到报修后，20分钟内维修人员应到达现场，要求使用礼貌用语，执行首问责任制；

5.2.5 物业运维服务内容、要求及标准

| 1． | VRV空调及新风机组：（由维保单位维保，物业做好日常巡查管理工作）： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 1.1 | 公共区域主机操作 | 按要求开启公共区域主机，运行中发现主机异常，按程序及时报告。 | 每天（11月至次年3月；5-9月) | 对操作人员每年至少进行一次及以上的专业技术培训 |
| 1.2 | 新风机组 | 每天上班前1小时启动，每月清洗一次过滤网，每年更换一次过滤网。 | 每天 | 保持各办公室空气清新 |
| 1.3 | 风机盘管 | 定期进行清扫,消毒杀菌,每年进行二次换季保养 | 每年二次 | 接水盘不得有霉菌、军团菌、灰尘 |
| 1.4 | 管路 | 配合空调维保公司定期检测管路 | 定期 | 确保管路无破损 |
| 1.5 | 各房间温度控制开关 | 正常运行，每年换季保养 | 每天检查 | 设备表面无灰尘，无油迹 |
| 1.6 | 房间温度 | 提供舒适的房间温度 | 每天检查2次 | 18℃ - 26℃ |
| 1.7 | 各房间温度控制器 | 检查是否运转正常。 | 每天检查1次 | 无噪声，温控正常。 |
| 1.8 | 空调BA系统 | 检查BA设备是否正常 | 每天检查2次 |  |
| 1.9 | 空调机房及设备 | 清扫设备及室内卫生 | 每周1次 | 设备表面无灰尘，无油迹。 |
| 1.10 | 配电箱开关、变频器、接触器 | 检查是否有异常 | 每天 | 接点无松动、无过热现象 |
| 1.11 | 屋面加压送风机、新风机 | 检查是否有异常 | 每天检查1次 | 无异常 |
| 1.12 | 地下停车场排风机 | 检查是否有异常 | 每天检查1次 | 无异常 |
| 1.13 | 加压送风百叶阀 | 检查是否有异常 | 每天检查1次 | 无异常 |

| 2. | 高低压配电室 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 2.1 | 值班人员 | 要求持电工证(高压）上岗。接班人员不得脱岗、离岗，不能做与值班无关的事。值班人员提前15分钟到岗。接班人员未到岗时，上班人员不得离岗，并作好交接记录。 | 每8小时交接班 | 安全无事故 |
| 2.2 | 变电室 | 停电检修清扫 | 每年1次 | 设备无灰尘 |
| 2.3 | 供电设备 | 检查运行情况 | 值班员2小时1次 | 保持记录完整 |
| 2.4 | 仪表 | 值班员抄表，并作负荷、运行记录。 | 每2小时1次 | 保持记录完整 |
| 2.5 | 倒闸操作 | 按供电公司倒闸规程进行操作 | 夜间24：00进行 | 确保各楼层漏电保护开关复位 |
| 2.6 | 室外霓虹灯、灯箱 | 立体照明检查 | 早晨7:00 晚上 18:00 | 无故障 |
| 2.7 | 接到供电公司倒闸停电通知 | 按程序书面及时上报 |  | 按时正确操作 |
| 2.8 | 值班室内卫生 | 清扫 | 每天1次 | 清洁无尘土 |
| 2.9 | 绝缘工具安检 | 按规定内容进行 | 每年进行1次 | 各种绝缘工具检验合格 |
| 2.10 | 室内灭火设备 | 检查 | 每月1次 | 室内消防设备必须安全有效 |
| 2.11 | 配电室进出纪律 | 非值班人员一律不得进入配电室，建立领导审批、进出必须登记的制度。 |  |  |
| 2.12 | 配电设备和供电系统运行情况 | 配电室值班人员必须全面掌握，建立健全培训考核制度。 |  |  |
| 2.13 | 值班人员 | 必须向招标人备案，并做好人员登记 |  |  |
| 2.14 | 设备负荷情况 | 配电室人员随时掌握情况，并做好记录。 |  | 准确、真实 |

| 3． | 电梯设备（由维保单位维保，物业做好日常巡查管理及外包维护监管）： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 3.1 | 电梯维修人员 | 维保单位电梯维修人员必须持证上岗（电梯安装维修工证），维保单位具有特种设备安装维护资质） |  |  |
| 3.2 | 电梯运行 | 24小时运行 |  |  |
| 3.3 | 各层电梯门 | 检查开关是否正常 | 每天1次 | 开关灵活 |
| 3.4 | 电梯的机械电器部分 | 进行维护保养 | 每月2次 |  |
| 3.5 | 电梯安全装置 | 进行检查 | 每月2次 | 确保安全可靠 |
| 3.6 | 机房消防设施 | 检查是否可靠有效 | 每天1次 |  |
| 3.7 | 电梯日常维护 | 维修人员严格按技术要求进行 | 每月2次 | 保存完整记录 |
| 3.8 | 电梯各底坑 | 检查是否有积水 | 每周1次 | 保存完整记录 |
| 3.9 | 电梯安全检验合格证 | 技术监督局检测 | 每年1次 | 取得合格证 |
| 3.10 | 井道电缆绝缘 | 检测 | 每年1次 |  |

| 4. | 楼层电器设备 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 4.1 | 维修人员 | 具备电器维修技能，服装整洁。进行操作时，必须使用合格的绝缘用具。 |  |  |
| 4.2 | 各楼层照明 | 巡视是否正常 | 每天1次 |  |
| 4.3 | 各楼层开水器 | 检查有无故障 | 每天上班前1小时 | 升温是否正常 |
| 4.4 | 各楼层直饮水机、厨房直饮水设备 | 检查有无故障，每晚关闭，确保安全 | 每天上班前1小时开启，每晚21:30关闭 | 检查温度显示是否正常，除供夜间值班人员楼层用水外，按滤芯寿命及时外包单位更换 |
| 4.5 | 各楼层强电井道母线开关 | 检查是否过热及异常声响 | 每天1次 |  |
| 4.6 | 各楼层照明配电箱及插座电源开关 | 巡视是否有过热现象，是否有异常声响，接点是否有松动。 | 每天1次 |  |
| 4.7 | 各楼层应急照明 | 检查是否正常 | 每周1次 |  |
| 4.8 | 接报修电话 | 20分钟内赶到现场，进行故障处理。 |  | 无返修 |
| 4.9 | 大楼室外景观照明（暂未安装、若有） | 节前检修。 | 每逢黄金周 | 正常开启无故障 |
| 4.10 | 屋顶防雷设施 | 专业部门检测。 | 每年春季检测1次 | 保存检测报告 |

| 5. | 给排水设备 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 5.1 | 生活水泵、管道 | 是否正常运行 | 每天1次 |  |
| 5.2 | 供水系统管网压力 | 检查是否正常 | 每天巡检1次，做好记录。 |  |
| 5.3 | 各污水泵房、排水泵及水位控制 | 是否正常运行，污水井定期清理 | 每天2次，夏季每2个月1次、冬季每月1次 |  |
| 5.4 | 各总、分表 | 进行检查并做好计量登记 | 每月1次 |  |
| 5.5 | 各卫生间洁具设备 | 检查小便斗感应器、烘手器是否正常；地漏是否顺畅，水封是否严密。 | 每天1次 |  |
| 5.6 | 防汛 | 做好防汛准备工作并备好沙袋、水泵等。 | 每年防汛期前 | 防止雨季楼顶、平台雨水倒灌 |
| 5.7 | 职工食堂 | 检查排污情况 | 每天1次 | 食堂操作间无倒灌 |
| 5.8 | 外管线 | 检查楼顶管道、阀门。 | 常规 | 放水并关闭闸门 |
| 5.9 | 生活水箱 | 检查是否正常；每年清洗二次，每半年对水质进行检测。 | 每天巡视检查2次 | 水质达到饮用水标准。 |

| 6. | 消防监控设备（由维保单位维保，物业做好日常巡查管理工作）： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 6.1 | 消防监控值班室人员 | 必须持建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证上岗；接班人员必须提前15分钟接班，并办理交接班记录，双方签字。 |  | 设备运行无事故，出现故障及时上报 |
| 6.2 | 防火报警主机 | 检查主机工作是否正常，每月清扫主机1次。 | 每月1次 |  |
| 6.3 | 机房设备 | 清扫 | 每天1次 | 必须保持清洁无尘土 |
| 6.4 | 主机显示楼层或办公室发生火灾报警 | 值班人员应立即赶到现场，进行确认是否误报或发生火灾。 |  | 主机显示报警时反应及时迅速 |
| 6.5 | 值班室中发现情况异常 | 立即通知维修和保安人员 |  |  |
| 6.6 | 发现火情 | 立即通知主管负责人，应制定预案和报警程序。 |  |  |
| 6.7 | 办公区消防探头 | 进行火灾模拟测试，数量为全部；进行清洗，确保全覆盖。 | 测试每半年1次；清洗每年1次。 | 委托专业单位清洗 |
| 6.8 | 楼层房间喷淋装置 | 检查是否有腐蚀及渗漏现象 | 每半年1次 | 无腐蚀和渗漏 |
| 6.9 | 消防卷帘门、火灾广播 | 进行检测 | 每半年1次 | 设备正常 |
| 6.10 | 消防管网压力 | 进行检验 | 每月1次 | 压力正常 |
| 6.11 | 火灾监测打印记录 | 应保存完整 | 每天 | 资料齐备 |

| 7. | 弱电系统（由维保单位维保，物业做好日常巡查管理工作）： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 7.1 | 会议音响人员 | 具备会议音响使用管理经验，能够胜任音响设备日常管理维护工作 |  |  |
| 7.2 | 会议系统准备 | 提前半小时完成会议设备准备 |  |  |
| 7.3 | 调音台 | 音量控制操作、设备各种开关、检查声音播放 | 每周 |  |
| 7.4 | 布线、插头 | 检修电线、插头连接 | 每季 |  |
| 7.5 | 电动救援窗 | 设备维护，日常巡视检查维修,每月检查一次系统运行。 |  | 运行记录正常 |
| 7.6 | 各层门禁系统 | 设备维护，日常巡视检查维修,每月检查一次系统运行。 |  | 运行记录正常 |
| 7.7 | 车辆自动道闸系统 | 系统维护外包，监管,日常维修, 系统每月检测一次 |  | 设备正常 |
| 7.8 | 智能照明控制系统 | 系统维护外包，监管,日常维修, 系统每月检测一次 |  | 设备正常 |

| 8. | 安防监控及门禁系统：（由维保单位维保，物业做好日常巡查管理工作）： |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 8.1 | 安防监控及门禁系统主机 | 检查主机工作是否正常，每月清扫主机1次 |  | 保存完整记录 |
| 8.2 | 监控探头 | 定时检查并进行保养 | 每周2次 | 保持信号正常 |
| 8.3 | 监控设备 | 定期检查设备，确保监控正常运行 | 每日 | 确保监控图像清晰 |
| 8.4 | 接收设备发生故障 | 应在4小时内通知相关部门到现场协助解决故障 |  | 保持信号正常 |

| 9. | 有线电视系统 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 服务频率 | 检验标准 |
| 9.1 | 信号终端 | 抽查信号终端是否正常工作，数量不少于三分之一 | 每季1次 | 信号正常 |
| 9.2 | 应急处理 | 接到报修后15分钟赴现场排查，并联系福州广电上门维修 |  |  |

上述列表未涉及设备待工程移交后根据具体设备清单进一步细化。

5.2.6 需制定的应急方案

按设施设备运行要求，乙方应制定以下应急方案:

（1）火情应急处理方案；

（2）溢水事故应急方案；

（3）外网停电应急方案；

（4）外网停水应急方案；

（5）突发公共事件应急方案；

（6）地震等自然灾害应急方案；

（7）电梯故障应急预案；

（8）防台防汛应急方案。

5.2.7 协助做好节能管理

5.2.7.1 协助甲方做好每季度能源统计、分析及上报工作；

5.2.7.2 配合甲方做好政府主管部门所要求的能源管理及审计、节能减排、能耗指标管理、碳排放核查及履约等工作；

5.2.7.3 创建节约型公共机构（如果符合条件）。梳理、编制节约型公共机构创建材料，进行自评分，申报节约型公共机构。

5.2.7.4按时完成水电气等能源缴费手费的办理，以及统计、分析、上报工作；

5.2.8 设施设备类管理维护其他事宜

5.2.8.1 电控、门禁、电控服务器、避雷设施、强弱电间、开水器、热水器、等属于保修期内的维修范围的由中标人负责监管维修，不属于外包维修范围的由中标人负责日常监管及维修，遇有故障损坏联系有关维保方维修。

5.2.8.2 文化宫二宫配备高精尖的消监控设备、电梯、空调（含空调清洗）、高低压配电房等设备，业主负责聘请专业公司进行维保的，委托中标人代表甲方对维保单位根据维保合同，做好对维保单位的监督检查工作，遇紧急事件及时联系维保单位，并配合维保单位做好故障的维修养护工作。

5.2.8.3 工程正式移交前，物业工程技术人员必须了解掌握施工收尾过程中存在的遗留问题，中标人代表文化宫参与工程建设收尾阶段的检查验收整改。正式移交后，督促施工方履行工程维保职责，投标人对该项查验及验收问题跟踪整改，需提供承诺函（格式自拟），未提供视为无效标处理。对查验接收须制定承接查验移交接收方案，按设施设备类型做好相关表单记录及收集相关技术资料并按档案管理制度分类存档。

5.2.8.4 中标人安排工程部技术人员接受工程总承包单位对消防、安防、空调、灯光、音响、水电等所有设备的技术培训，接收并保存好物业管理所需的工程图纸与设备操作资料，将文化宫二宫技术资料及工程相关图纸全部原件移交市总工会保存。

5.2.9特种设备及其他重要设备外包维保单位的管理 受业主单位委托的特种设备及其他重要设备外包维保单位应有效监管。

5.2.10 供水系统设施设备安全管理及二次供水设备管理 依据福州市物业管理相关法规做好供水设施设备安全管理及二次供水设备的卫生管理。

5.2.11设施设备标志管理 项目要设施设备标志齐全、规范。

5.2.12 设施设备危险源识别及防范 注重设施设备安全管理，对存在危险源进行分析及制定相应防范措施。

5.3 秩序安全防范及管理

5.3.1 主要职责：包括但不限于文化宫二宫的治安保卫工作，配合做好消防安全及交通安全管理工作。

5.3.2 岗位设置：

5.3.2.1 安防主管、消监控员、门岗、秩序维护员等；

5.3.2.2管理岗设安防主管持有建（构）筑物消防员职业资格 证书或消防设施操作员证，三年（含）以上管理工作经验；保安员持保安员证。

5.3.2.3职责：安全防范、车辆秩序管理、消防管理、秩序维护、安全应急防范等。

5.3.3所有固定岗位24小时值班，严格执行岗位管理制度，佩戴要求的相应上岗证件或标志，规范着装、仪表端正、文明执勤；流动岗，需落实24小时全覆盖巡逻（需配置电动保安巡逻车）、安全检查制度，以保证文化宫二宫各组团区域内的安全。

5.3.4根据消防法规要求，消控室每班不少于2名持建（构）筑物消防员职业资格 证书或消防设施操作员证的人员值班，监控室每班不少于1名监控员值班。监控人员密切关注开放期间是否有人员进出，并做好登记工作，发现可疑情况及时上报。

5.3.5做好治安、消防等相关安全防范工作。加强区域重点部位的监控；做好值班和巡查，发现问题及时报告并采取相应措施；重大安全问题和隐患应及时发现并向文化宫二宫后勤管理部门提出书面报告。

5.3.6做好防盗抢、防火灾的宣传与教育工作。建立查询人、物制度，实行责任防范和责任管理，发生失窃、火患等安全问题应及时向文化宫二宫保卫部门和相关单位及时报告，组织人员加强巡逻、检查、伏击；结合安全工作实际，及时向文化宫二宫书面提出科学合理的物防措施。

5.3.7规范文化宫二宫区域内交通秩序和车辆管理。

5.3.8对出入的人和物进行管理，及时消除发生在附近的各种影响安全的隐患和不稳定因素；及时受理报修（督修）登记、留言、小件寄存、失物招领等各便民服务工作；做好来访登记、大件物品出入登记等。

5.3.9 规劝、制止破坏文化宫二宫公共设施、扰乱文化宫二宫公共秩序、乱张贴、乱丢（倒）垃圾（广告）、打架谩骂等不文明行为，必要时合理、科学取证（留存），并做好耐心说服教育工作。

5.3.10按照《中华人民共和国消防法》和其它有关消防法规，配合实行全方位的消防管理；定期检查消防设施，对偷电搭线、违章私拉电线等问题应及时干预处置，发现问题及时报告文化宫二宫保卫管理部门，保证其正常运作；保证消防通道通畅；定期开展消防宣传，提高消防安全意识。

5.3.11完成文化宫二宫日常安全管理和紧急情况的应急处置工作。协助完成临时突击任务，包括文化宫二宫举行大型活动或会议、上级检查以及其它临时应急事件的护管工作。

5.3.12建立各类突发事件应急机制及队伍调动机制，并建立健全相关的工作制度（含领班制度、安保待岗制度等）、工作方案(预案)，保证安防人员配置、保证安保设施配置足以正常履行工作职责，确保文化宫二宫的安全与稳定。

5.4环境卫生服务

5.4.1 服务时间：公共区域日常清洁工作（工作时间：周一至周五7：30－17：30，周六日7：30－10：00）

5.4.2 服务内容：负责文化宫二宫楼宇内及外部公共区域的日常保洁、清洁工作，范围包括但不限于综合楼、职工影城、职工运动中心办公区域内、公共区域、卫生间、设备机房、地下车库、外围广场等区域的清洁、保洁。创造舒适温馨的工作与生活环境，保证项目清洁状况优良。

5.4.3 岗位设置：

5.4.3.1办公区域保洁员岗、楼内公共区域保洁员、电梯保洁员岗、外场保洁员岗、车库保洁岗等；

5.4.3.2管理岗设环境主管，大专及以上学历， 3年（含）以上物业管理工作经验。

5.4.3.3职责：负责公共区域日常清洁工作、入室保洁、外墙清洗、石材养护、虫控消杀、垃圾分类和保洁设备维保等工作的组织与实施）

5.4.4 服务要求及标准：

| 清扫分类 | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼及办公区 | 日常保洁 | 地面（牵尘） | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘、无废弃物 |
|  |  | 墙壁（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 玻璃门、旋转门、玻璃护栏、铝框（擦拭） | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印 |
|  |  | 圆柱、方柱 | 巡视清洁 | 洁净光亮无手印 |
|  |  | 地垫（吸尘） | 巡视清洁 | 无杂物 |
|  |  | 指示牌、金属件（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 电力插座 | 1次/日 | 无手印、污迹 |
|  |  | 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 清理指示牌、茶几 | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  | 定期保洁 | 清洁烟感器、空调设备（外表） | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 照明灯具、警灯、出入灯（外表） | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 消防设备（外表） | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 墙壁（部分清洗） | 2次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 地垫（清洗） | 1次/周 | 无手印、污迹 |
|  |  | 地面清洗、石材清洁、抛光保养 | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 大堂高空玻璃（刮拭）、墙壁（擦拭） | 1次/2月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 金属件清洗并保养 | 1次/周 | 无手印、污迹 |
| 电梯间及公共走廊 | 日常清扫 | 地面（牵尘） | 巡视清洁 | 地面光亮、无尘 |
|  |  | 墙面、踢脚（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹、无尘 |
|  |  | 出入门（清洁剂擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污渍 |
|  |  | 消防设施、灯栅、门等（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污渍、灰尘 |
|  |  | 烟灰缸、垃圾桶、植物盆、指示灯牌（擦拭） | 巡视清洁 | 无杂物、手印、污渍 |
|  |  | 电梯轿厢内不锈钢门及墙壁（包括玻璃）及按钮板（擦拭） | 巡视清洁 | 无灰尘、污迹、水迹及手指印，玻璃明亮 |
|  |  | 电梯轿厢内上不锈钢保护油 | 1次/日 | 无垃圾、灰尘及水迹 |
|  |  | 空调设备 | 1次/日 | 无污迹、光亮 |
|  | 定期清扫 | 地面清洁、石材清洁、抛光保养 | 1次/月 | 地面光亮、无尘 |
|  |  | 出入门（擦拭） | 1次/月 | 无垃圾、灰尘 |
|  |  | 通风口（擦拭） | 1次/月 | 无垃圾、灰尘 |
|  |  | 墙壁（擦拭） | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 电梯槽（擦拭） | 1次/月 | 无垃圾、水迹 |
|  |  | 电梯门（擦拭） | 1次/周 | 无手印、污迹 |
| 各楼层楼梯 | 日常清扫 | 地面（擦拭） | 3次/日 | 无杂物、污迹、水迹 |
|  |  | 扶手（擦拭） | 2次/日 | 无尘。污迹 |
|  |  | 窗台（擦拭） | 巡视清洁 | 无尘 |
|  | 定期清扫 | 门及电镀件（擦拭） | 2次/周 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 墙面、天花（除尘） | 3次/月 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 扶手（清洁剂擦拭） | 2次/月 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 灯具（擦拭） | 2次/月 | 无杂物、手印、污迹 |
|  |  | 外露设施（擦拭） | 1次/月 | 无杂物、污迹 |
| 天台 | 日常清扫 | 地面（擦拭） | 巡视清洁 | 地面光亮无尘 |
|  |  | 地面（吸尘） | 巡视清洁 | 无污迹、灰尘 |
|  |  | 墙面（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹、灰尘 |
|  |  | 门（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 各种标志牌（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹 |
|  |  | 排气口（擦拭） | 1次/日 | 无杂物、手印、污迹 |
|  | 定期清扫 | 排水沟槽（擦拭） | 2次/周 | 无污迹、灰尘、杂物 |
|  |  | 排气口（擦拭） | 1次/周 | 无污迹、灰尘 |
|  |  | 顶灯、照明设备外表（擦拭） | 1次/周 | 无污迹、灰尘 |
|  |  | 门（擦拭） | 2次/周 | 无污迹、灰尘、手印 |
| 客货电梯 | 日常清扫 | 地面（清扫）、天花（擦拭） | 巡视清洁 | 无污迹 |
|  |  | 墙壁、按键盘（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 扶手门（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 照明设备外表（擦拭） | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 地面、电梯槽（吸尘） | 1次/日 | 无杂物、污迹 |
|  | 定期清扫 | 天花（擦拭） | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 照明设备外表（擦拭） | 2次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 不锈钢（擦拭及保养） | 1次/日 | 无手印、污迹 |
| 楼层茶水房 | 日常打扫 | 地面（擦拭）、地漏清洁 | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 墙壁擦拭 | 1次/日 | 无手印、污迹 |
|  |  | 水龙头（擦拭） | 巡视清洁 | 洁净光亮、无手印、污迹 |
|  |  | 指示牌、金属件擦拭 | 巡视清洁 | 无手印、污迹 |
|  |  | 清理烟灰缸及垃圾箱 | 巡视清洁 | 无杂物、手印、垃圾分类清晰 |
|  | 定期清扫 | 指示牌（擦拭） | 2次/周 | 无手印、污迹 |
|  |  | 烟感器、空调口（擦拭） | 1次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 墙壁（擦拭） | 2次/月 | 无手印、污迹 |
|  |  | 水龙头（清洗） | 1次/周 | 无手印、污迹 |
|  |  | 地面清洗 | 1次/2月 | 无污迹、灰尘 |
|  |  | 内墙清洗 | 1次/季 | 无手印、污迹 |
|  |  | 金属（金属件（擦拭及保养） | 1次/2月 | 无手印、污迹 |
| 卫生间 | 日常清扫 | 地面（扫） | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 地面（擦） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 洗脸盆等洁具(清洗消毒) | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 坐厕间隔板、坐厕板及内部卫生纸架（擦拭及消毒） | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 水龙头、台面（擦拭） | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  |  | 镜子（擦拭） | 巡视清洁 | 光亮、无水迹、污迹 |
|  |  | 木门擦拭 | 巡视清洁 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 垃圾桶（冲洗） | 2次/日 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 卫生纸、洗手液的补充 | 2次/日 | 无异味 |
|  |  | 电镀件（擦拭） | 巡视清洁 | 光亮、无手印 |
|  |  | 墩布池清洁 | 巡视清洁 | 无杂物 |
|  | 定期清扫 | 地面清洗 | 1次/月 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 墙壁（擦拭） | 1次/周 | 无污迹 |
|  |  | 垃圾筒（消毒） | 1次/周 | 无水迹、污迹 |
|  |  | 天花板（擦拭） | 1次/月 | 无污迹 |
|  |  | 照明灯具、空调设备外表（擦拭） | 2次/月 | 无污迹 |
|  |  | 通风口（擦拭） | 1次/月 | 无污迹 |
| 外围 | 日常清扫 | 地面（牵尘） | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |
|  |  | 各类标志牌清洁 | 1次/日 | 无污迹 |
|  |  | 门前烟灰缸清理清洗 | 2次/日 | 无污迹 |
|  |  | 地垫 | 巡视清洁 | 无明显污迹 |
| 地下车库 | 日常清扫 | 打扫、清洗路面、墙面，修补毁坏路面，处理地面、顶面积水、滴水渗漏 | 巡视清洁 | 无杂物、污迹 |

5.4.6入室保洁服务工作（工作时间：周一至周五7：30－17：30）

5.4.6.1 入室保洁服务内容：是指为业主方独立办公间、大小开间、会议室等提供入室保洁服务，包括但不限于地板清洁、烟灰缸、擦拭室内家具、墙壁、墙壁饰物、电灯开关插座盒、空调风口、踢脚板、门窗、窗台、台面、桌面上的主要用品，收换垃圾袋，周一至周四仅需收换垃圾袋、周五需全面保洁。

5.4.6.2 服务要求及标准：

| 序号 | 项目 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬地面 | 无灰尘、污渍及水渍 |
| 2 | 墙壁及天花、灯具 | 无灰尘、蛛网 |
| 3 | 办公位及桌几 | 桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍 |
| 4 | 垃圾篓 | 垃圾袋套装牢固，垃圾盛装量不超过2/3 |
| 5 | 烟灰缸 | 不超过10个烟头，倾倒洗净 |
| 6 | 门、窗台及玻璃 | 无水渍及灰尘、手印 |
| 7 | 卫生间 | 1、地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。 2、天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净。 3、便器洁净无黄渍。 4、室内无异味、臭味。 |
| 8 | 大理石 | 光亮，无灰尘 |
| 9 | 不锈钢 | 光亮，无手印 |
| 10 | 绿植租摆 | 鲜艳，无灰尘 |
| 11 | 电器 | 外观无灰尘 |
| 12 | 文件柜及家具 | 无灰尘、污渍及手印 |
| 13 | 风口 | 无灰尘 |

5.4.7外墙清洗服务

服务内容：楼宇外墙幕墙、玻璃幕墙等。

5.4.8 石材养护服务

服务内容：负责综合楼及场馆的地面石材养护。

5.4.9虫控消杀服务 服务内容：公共区域虫控消杀、餐厨区域虫控消杀。

5.4.10化粪池（井）清理 化粪池（井）、排污管道 依规范清理。

5.4.11垃圾分类服务 服务内容：在业主及政府相关部门指导下，完成项目生活垃圾、垃圾分类收纳及清运、日产日清。配合完成相关检查及达标工作。

5.5绿化养护质量标准

5.5.1 岗位设置：

5.5.1.1绿化管理岗、绿化养护岗等；

5.5.1.2职责：负责服务区域内绿化养护

5.5.2 区域内草坪、树木要保证存活率在100%，制定年度养护计划和月工作计划上交采购人审核。

5.5.3养护期间要对绿化树木每三个月(2、5、8、11月)施肥一次。

5.5.4 区域内草坪，根据情况进行修剪，每年至少修剪4次(3、5、8、11月)，剪后草坪平整，纹路整齐，同时注意施工作业时不影响正常的二宫内活动及工作。

5.5.5在台风多发季节，应做好相应的防范措施；提前对树木进行适当的修剪、疏枝加固，支撑；台风暴雨过后应及时清理台风刮倒的树木和断枝，并清运出去，不得将断枝残叶遗留过夜。

5.5.6所有绿化树木、草坪在养护过程中出现的枯死、干死等现象，要及时进行补植，补植的树木高度规格要适当。

5.5.7 楼宇内外及会议场所摆放的盆栽花木，要按时浇水,及时去除枯死的植物叶子。

5.5.8草坪等绿地内的落叶、废纸、塑料袋等垃圾和废弃物每天及时进行清理。

5.5.9乔木：主枝干通直、树冠完整、及时抹芽、无枯枝、无病虫害，树枝高度不阻碍车辆和行人通行，树穴内无杂草；每年按计划、季节、品种对所有树木进行疏枝剪叶去枯枝，防止树木倾倒，乔木的修剪须考虑其生长特点如萌芽期、花期等。

5.5.10灌木：保持灌木冠幅均匀、苗木无病虫害、造型修剪整齐；灌木的修剪须符合植物的生长特性，既造型美观又能适时开花，花多色艳，残花应及时修剪、摘除；绿篱和花坛整形须与周围环境协调，增强园林美化效果。

5.5.11植被等植物：肥料充足、正常生长、无病虫害。

5.5.12在开放性的绿地中喷药时，及时公告并选择人流较少的时段进行。同时采取必要的防护措施，避免危及人畜。

5.5.13对绿地的鼠害、蛇类采用综合治理的对策，做好虫害消杀操作规范。

5.5.14修剪下来的树枝、树叶和草等要及时清理运，不得堆放在院内，不得再焚烧。

5.5.15绿地设有提示爱护绿化的宣传牌及相关名 称标识。

5.6标识管理

5.6.1非文化宫二宫管理部门的横幅、广告牌、LED显示屏等必须经文化宫二宫管理部门批准才可悬挂。属文化宫二宫管理部门悬挂的横幅，应跟踪后续事宜，活动结束后中标人应及时进行拆除或联系悬挂单位进行拆除。

5.6.2文化宫二宫安全警示标识、疏散通道标识、文化宫二宫文明标识、节能环保标识、各楼宇内外如楼层牌等相关指示标识（不得带有广告商业性质）张贴及清理工作，张贴前须经文化宫二宫管理部门认可，各类标识制作费用由业主单位负责。

5.6.3中标人需每周定期对区域内的标识标牌进行巡查，对过期标识标牌及非本校使用标识标牌（如：小广告，宣传单，展架展板等）及时清理。

5.7其他要求

5.7.1 物业人员（项目经理、运行工、维修工等）在合同签订后，须根据国家相关作业资格规定，保证从业 人员满足岗位要求。

5.7.2 如遇文化宫二宫组织大型活动或职业竞赛等，相关费用另行协商，此费用由采购人协助与承办单位协调补充相关安防、保洁、会务等相关服务费用的收取。

5.7.3 中标人需提供一套物业管理服务软件，至少满足采购人对物业服务需求的对接、服务及时性的考核、人员到位时效性的考核等。同时中标人需提供人脸识别考勤设备对项目物业服务人员到岗情况进行签到，采购人将不定期进行考核。

6.0人员配置

6.1委托项目物业管理岗位配置要求

6.1.1岗位人员配置要满足委托服务项目质量标准，确保服务优质，本次人员配置要求不低于63人岗，各岗位不低于以下人员配置，要求大门岗、综合楼相关重要岗位均有专职24小时安防人员值守、夜间要有不少于2名工程人员值班、消控室按消防管理规定要求每班双人持建（构）筑物消防员职业资格 证书或消防设施操作员证上岗、工程人员各工种配置需齐全、投标人可以根据现场考察情况增加所需人员配置，但采购人不会因此而增加任何费用，同时采购人可根据实际管理需要对岗位和人员进行调配。投标人若中标 后实施服务中，服务要求无法达到采购人标准要求的，采购人有权要求中标人增加人员配置以达到服务质量标准要求，增加人员费用不另计，包含本次费用中。

6.1.2投标人需按不低于下表人数和标准配置服务人员，所有人员应持有相关职业资格 证书（无强制性要求的除外），人员配置中管理人员需招标人审核同意后方可上岗

6.1.3 在中标人对本项目人员配备的编制外，招标人有权另行招聘特定岗位的工作人员并交由中标单位管理，由此产生的费用由业主承担。如安防人员暂时无法全部提供无犯罪证明的，投标人须做出承诺，保证相关人员无犯罪前科。未提供无犯罪前科证明资料的，须在合同签订后的三个月内提供完整。

6.2人员配置及岗位要求

| 序号 | 类别 | 职位 | 编制 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客服 | 项目经理 | 1 | 大专及以上学历，3年及以上物业项目管理经验，有较强的管理能力和工作经验，能够充分调动全体员工的积极性，精于管理、善于沟通。 |
| 2 |  | 综合主管 | 1 | 大专及以上学历，2年及以上相关物业管理经验，具备履行本项目的客服及会务职责的专业技术能力。 |
| 3 |  | 客服 | 2 | 2年及以上工作经验，用工年龄应符合法律及行业规定，熟悉物业法规和物业知识，能吃苦耐劳，具有服务意识和亲和力。 |
| 4 |  | 会务保障 | 2 | 2年及以上工作经验，用工年龄应符合法律及行业规定，有会务服务经验。 |
| 5 |  | 大堂接待 | 2 | 2年及以上工作经验，用工年龄应符合法律及行业规定，有会务及接待服务经验。 |
| 6 | 工程 | 工程主管 | 1 | 2年及以上的物业管理服务经验。 |
| 7 |  | 工程班长 | 1 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康，持电工证（高压），了解各设备基本性能，设备设施操作。 |
| 8 |  | 高压运行维护和值班 | 4 | 白天8：00-18：00单岗，规定双人操作的由日常维修工配合；夜班18:00-次日8:00，双人值岗。用工年龄应符合法律及行业规定，需持有电工证（高压） |
| 9 |  | 水电维修工 | 4 | 男性，用工年龄应符合法律及行业规定，持电工证，具备履行本项目水电维修工职责的专业技术能力。 |
| 10 |  | 电梯安全员 | 1 | 男性，用工年龄应符合法律及行业规定，具备履行本项目电梯安全管理人员职责的专业技术能力。 |
| 12 |  | 弱电工 | 1 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康，持有电工证。 |
| 13 |  | 空调维护 | 1 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康，持有中央空调系统运行操作员证。 |
| 14 | 安防 | 安防主管 | 1 | 男性，持建（构）筑物消防员职业资格 证书或消防设施操作员证，三年及以上安防管理经验。 |
| 15 |  | 标兵岗 | 2 | 用工年龄应符合法律及行业规定，持保安员证。 |
| 16 |  | 门岗 | 6 | 24小时值班，用工年龄应符合法律及行业规定，持保安员证。 |
| 18 |  | 秩序员 | 10 | 24小时值班，用工年龄应符合法律及行业规定，持保安员证。 |
| 19 |  | 消监控岗 | 6 | 三班24小时在岗，用工年龄应符合法律及行业规定，持有建（构）筑物消防员职业资格 证书或消防设施操作员证。 |
| 20 | 环境 | 环境主管 | 1 | 用工年龄应符合法律及行业规定，具有一定的组织协调能力，会使用保洁、绿化器械设备，三年及以上保洁或绿化管理服务经验。 |
| 21 |  | 保洁员 | 12 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康。 |
| 22 |  | 垃圾分类员 | 2 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康。 |
|  |  | 绿化工 | 2 | 用工年龄应符合法律及行业规定，身体健康。 |
| 合计 | 63人 |

备注：

以上6.2人员配置及岗位要求投标人均须承诺响应，其中项目经理、综合主管、环境主管、工程主管、安防主管除评分办法中要求的材料外，须按以上人员配置及岗位要求表的要求在投标时在技术部分提供人员相关资格 证书复印件、学历证书复印件及经验证明材料，否则视为无效投标；6.2表格中除安防主管外的安防人员24人（含标兵岗、门岗、秩序员、消监控岗）须按以上人员配置及岗位要求表的要求在投标时在技术部分提供人员相关资格 证书复印件，否则视为无效投标。

6.3人员聘用条件

6.3.1遵纪守法、无违法犯罪记录，五官端正、身心健康、品行端正，中标人在人员到位后均需提供所有人员无犯罪记录且身体健康的证明；

6.3.2有较强的服务意识，能吃苦耐劳，有相关工作经验者优先聘用；

6.3.3有下列情形之一的，不得应聘：

受过刑事处罚或者涉嫌违法犯罪尚未查清的；

曾被行政拘留、收容教养、收容教育或者有吸毒史的；

曾因违反公安机关管理规定被解除劳动合同的；

有较为严重的个人不良信用记录的；

6.3.4所有工作人员在开展物业管理工作的各项工作过程中不得弄虚作假，一经发现，采购人有权进行处置，按照“每发现一次，减扣（直接从采购人支付给中标人的物业费中减扣）1000元”标准进行处置；造成恶劣影响的，采购人有权追究投标人经济赔偿，并取消合同。

6.3.5保密要求：中标人负责对其管理的员工进行经常性保密和安全宣传教育，把保密和安全教育作为一项重要内容贯穿管理工作全过程。认真遵守保密管理规定，做到不该知道的秘密文件不看，不该说的秘密不说，不该问的不问，不该去的地方不去。不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏、携带与保密工作有关文件资料。不得了解或外传大楼内部设施和办公等情况。遵守招标人有关安全、卫生管理的规章制度。不得随意在办公区喧哗，不得携带易燃易爆物品进出，不得随意使用招标人电话谈论与物业工作无关的事。物业管理人员应着装佩胸牌出入大楼，未经同意不得擅自进入各办公室。中标人应加强所有物业工作人员的安全教育，若发生任何安全事故，由中标人负全责。

7.0考核奖惩措施

7.1采购人将根据相关法规，结合采购人实际情况，制定相应的考核标准（具体考核评分条款采购人可根据项目服务情况进行修改）。本项目的磨合期为3个月，磨合期后采购人采用周巡查，月考核，100分制（其中物业公司自评分占10%，周巡查分占70%，月考核分占20%）的形式执行。考核标准：综合考评得分90分以上的，采购人全额支付当月服务费；85-90（含90）分，扣除当月服务费2%；80-85（含85）分，扣除当月服务费5%；70-80（含80）分，扣除当月服务费10%；70（含70）分以下扣除当月服务费10%，并给予警告；累计警告达三次，采购人有权单方面解除合同。

周巡查及月考核具体考评办法如下：

| 考核项目 | 考核标准 | 标准分 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础管理 | 1、根据招标文件及采购人要求，建立健全适合该项目的各项管理制度、服务质量标准、做好员工的专业培训工作、各工作岗位考核标准、奖惩办法完善，作风严谨。 | 2 |  |
|  | 2、物业管理人员和专业人员持证上岗（按6.2人员配置及岗位要求表执行），员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 | 2 |  |
|  | 3、运用物业管理专业服务软件等现代化管理手段，进行科学管理，服务相应及时。 | 2 |  |
|  | 4、管理机构齐全，严格按合同配备人员，做好人脸识别考勤工作、发生变化及时告知、备案。 | 2 |  |
|  | 5、房屋、设备设施及工器具档案资料齐全规范，管理完善，查阅方便。 | 2 |  |
|  | 6、建立24小时值班制度，设立服务电话以及服务沟通平台，接受用户报修、求助、建议、问讯、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时汇报情况。 | 2 |  |
|  | 7、建立并落实维修服务承诺制：零修急修及时率100%，返修率不高于3%，紧急事项应在5分钟内到达，并及时汇报情况。 | 2 |  |
|  | 8、应急预案：建立健全应急预案，并对预案定期进行演练，存有记录。 | 2 |  |
| 二、安保服务 | 1、按规定着装，制服整洁、精神饱满，大方，不留长发、胡须，不披金戴银。待客热情、语言清晰，佩戴规范。 | 1 |  |
|  | 2、按合同规定配齐人员及相关资格 证书（按6.2人员配置及岗位要求表执行），出勤满员。 | 1 |  |
|  | 3、遵守规章制度，做好员工的培训记录，保证良好的服务质量和服务态度，按工作计划认真落实，完成100%。 | 1 |  |
|  | 4、每周、每月情况汇总：消监控记录、门岗交接班表、车辆进出登记表、巡逻记录表、会客记录表、考勤汇总表、领班工作记录表等现场安全防护所需的表单，并做好各项记录的提报与存档工作。 | 1 |  |
|  | 5、巡逻中发现问题及时通知，当事方纠正，并有记录及时上报。 | 1 |  |
|  | 6、积极配合采购人分管部门落实合同中的各项规定，做好安全保卫工作。 | 1 |  |
|  | 7、辖区内刑事治安事件、交通事故、火警事故是否及时上报并有相应的应急预案与记录。 | 1 |  |
|  | 8、礼貌、耐心倾听客户投诉、投诉有理，即于改正，有记录。无理投诉，耐心解释劝阻，有记录。 | 1 |  |
|  | 9、每天做好各场馆的巡视工作，按教学规定对各场馆进行清场工作，并有记录。 | 1 |  |
|  | 10、安保人员培训计划、记录。正确使用设备、器材、安全操作、爱护公物。 | 1 |  |
| 三、工程、设施设备运行管理 | 1、按照设备运行操作规程，保证各区域各类设备设施安全正常运行。 | 2 |  |
|  | 2、制定设备安全运营岗位责任制，做好运行人员交接班记录和设备运行近路，按时巡视检查并记录。 | 2 |  |
|  | 3、保证各特种设备有专业的维保单位，并与维保单位签订维保合同，对维保单位做好监督检查工作。 | 2 |  |
|  | 4、设备机房环境整洁、无杂物灰尘，无鼠、虫害发生，无跑冒滴漏。 | 2 |  |
|  | 5、建立健全供水供电管理制度，做好每日用水用电统计记录。 | 2 |  |
|  | 6、制定临时用电用水管理措施和停电停水应急处理方案，并严格执行。 | 2 |  |
|  | 7、值班情况：人员齐整，到岗到位，很好履行值班职责。 | 2 |  |
|  | 8、监控安保系统日常测试情况：各类设备运行正常。 | 2 |  |
|  | 9、消防报警系统日常测试情况：能够全面测试，发现问题能够及时解决。 | 2 |  |
|  | 10、消防报警系统抽查情况：是否发生故障隐患，是否有相应的记录。 | 2 |  |
|  | 11、排除故障情况：能够提出合理的方案，对现有系统提出建设性意见，故障能够自主解决。 | 2 |  |
|  | 12、规章制度遵守、事件响应、工作态度等：很好的遵守了规章制度，工作态度主动热情，能够积极发挥自己的能动性，积极服务。 | 2 |  |
| 四、保洁服务 | 1、综合楼、职工运动中心等公共区域：每天清洗两次，不间断走动保洁，无垃圾、污渍、水渍、灰尘。 | 2 |  |
|  | 2、综合楼、影城、职工运动中心：未使用的每周打扫一次，正在使用的，每天由保洁人员进行系统保洁一次。打扫后无明显垃圾污渍、水渍、灰尘。 | 2 |  |
|  | 3、室外区域：无明显垃圾污渍、水渍、积尘。 | 2 |  |
|  | 4、各管网：雨水管道、化粪池以及隔油池按规定及时进行清掏，确保各管道畅通。 | 2 |  |
|  | 5、垃圾清运：每日收集两次垃圾，并及时进行集中清运。 | 2 |  |
|  | 6、文明服务与设施物品保护：不影响正常的公工作，工作人员讲文明，使用礼貌用语，建筑物、室内外设施与物品保护完好。 | 2 |  |
| 五、维修服务 | 1、全年实现安全生产无重大人为设备事故和人身事故。 | 2 |  |
|  | 2、全年必须对辖区所有运行设备进行不低于两次的预防性维护保养，必须不定期的对设备系统进行日常维护保养。保养内容按工作标准执行。 | 2 |  |
|  | 3、对设备系统故障的维修响应时间不大于20分钟。 | 2 |  |
|  | 4、必须建立设备定期维修台账和设备系统日常维修养护记录。 | 2 |  |
|  | 5、维修响应及时，故障返修率不高于3% | 2 |  |
|  | 6、按时保质保量完成下达的各项日常维修工作任务。 | 2 |  |
| 六、绿化管理 | 1、修剪及时，植株长势茂盛，树冠丰满、培养定干分叉，无枯枝烂头。 | 2 |  |
|  | 2、浇水：保持植物应有的水分、浇水时地面无明显积水。 | 2 |  |
|  | 3、施肥：施肥及时，植物生长旺盛，花卉正常开花。 | 2 |  |
|  | 4、病虫害防治：植物长势健壮，保持应有的观赏状态，无病虫害。 | 2 |  |
|  | 5、养护地块整洁，无明显杂草。 | 2 |  |
|  | 6、杂草及时清除，无明显杂草。 | 2 |  |
|  | 7、株摆与节日布置按采购人要求及时更换。 | 2 |  |
|  | 8、制定相应的节能降耗计划并实施。合理浇水、消杀与施肥。 | 2 |  |
|  | 9、成活率≥98%。 | 2 |  |
| 七、场馆管理 | 1、规章制度遵守、事件响应、工作态度等：很好的遵守了规章制度，工作态度主动人情，能够积极发挥自己的能动性，积极服务。 | 2 |  |
|  | 2、值班情况：人数齐整，到岗到位，能够较好的履行值班职责。 | 2 |  |
|  | 3、文明服务于设施物品的保护：不影响正常办公工作，工作人员讲文明，使用礼貌用语，建筑物、室内外设施与物品保护完好。 | 2 |  |
|  | 4.认真做好出入登记，大件物品出入登记及晚归记录，每日做好物品进出库房的盘点与搬运工作。 | 2 |  |
| 合计 | 100 |  |

7.2日常相关处罚条款

7.2.1 发现岗位脱岗、睡岗的，现场告知中标人处理，并处罚每人每次100元的违约金；脱岗超过一小时的，处罚每人每次200元的违约金。

7.2.2 发现设备零星故障，20分钟内未响应或发现一个小时内未到位处理的，处罚每次100元的违约金。

7.2.3 若采购人发现保洁不到位（出现大面积、大数量或明显污渍）的，处罚每次100元的违约金；若经采购人告知后，10分钟内未响应和整改的，处罚每次200元的违约金。

7.2.4 因中标人管理不善导致发生盗窃、火灾、人员伤亡等案件，一经证实，由中标人承担相应法律和经济责任。

7.2.5 若因中标人管理不善或操作不当导致楼宇、设备、物业管理工具等设施损坏的，由中标人承担相应经济赔偿责任，且采购人有权对中标人处罚每次2000元的违约金。

7.2.6人员配备：中标人必须按采购人要求配足服务人员，保证完成服务工作，若因中标人原因无法按照采购人要求配齐服务人员，采购人有权对中标人处罚每人每天100元的违约金，超过半个月的每人每天200元的违约金。

上述违约金，采购人有权从支付给中标人的任一期服务款中扣罚。（投标人须对上述相关处罚条款2.1-2.6予以承诺，在投标文件技术部分中提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效投标。）

7.3其他事项

7.3.1定标后，中标人各项服务标准、设备配置及人力安排等项目应与投标文件、承诺函保证无偏差。物资设备如有低偏，采购人可按应支付中标人年度物业管理费总额的5%进行扣减，并责令中标人限期整改，如不整改给以加倍处罚，按违约处理；人员如有低偏，采购人将按每人每月1万元进行扣减物业费，并责令中标人限期整改，如不整改，按违约处理。

7.3.2中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的工作。本项目不接受挂靠，也不得转包、分包给他人（采购人提出的要求委托有资质的专业机构除外），中标人应做出书面承诺。若有上述挂靠、转包、分包等现象，一经发现，采购人有权立即终止合同，中标人按一个季度的中标价额赔偿采购人，且另外承担给采购人造成的一切损失。投标人须对此作出书面承诺。未响应即视为无效投标。

7.3.3中标人在开展物业服务过程中必须重视安全工作，必须做到但不限于做到以下几点：

7.3.3.1应与采购人签订安全目标责任书，并自觉接受采购人的监督与指导，积极配合采购人做好管理、服务工作。

7.3.3.2中标人应开展物业工作人员安全教育、培训工作，中标人工作人员在履行职务中的人员伤亡、责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

7.3.3.3物业服务项目操作均须严格按照国家和地区相关安全操作规程，如发生违规操作现象，出现人员伤亡、财产损失等情况，所有损失和责任全部由中标人承担。采购人发现中标人有违规操作现象或出现事故须缴纳整改金，每次2-5万元。

7.3.3.4若因中标人原因而造成的被盗事件，责任由中标人全权承担。公安部门核定案件价值后，中标人须按案件价值赔偿。

7.3.3.5处置紧急突发事件时物业工作人员必须服从相关部门的指令，及时配合参与处置。

7.3.4中标人在开展物业服务过程中须遵规守纪守法，必须做到但不限于做到以下几点：

7.3.4.1在签订物业服务合同中须与采购人签订廉政责任书，遵守廉政约定。

7.3.4.2遵守现行《劳动合同法》等法律法规及福州市相关规定，与员工签订劳动合同，在合同期间所有人员的工资、酬金、社保费及其人身安全、发生纠纷等均由中标人负责。

7.3.4.3 投标人须根据《劳动合同法》书面承诺所投报价中为本项目投入的员工最低工资不得低于福建省人力资源和社会保障厅关于公布我省最低工资标准的通知》闽人社发〔2019〕6号的规定的长乐区最低工资标准。投标人必须按规定为员工缴纳各类社会保险费（应至少包含五险），故投标人报价中必须包含各类社会保险费的费用，且不能低于长乐区现行的最低缴纳标准，并提供缴纳标准相关规范性文件依据。提供承诺书原件。

7.3.4.4不得擅自占用文化宫内的公共设施或改变使用其功能，中标人不得将管理责任及利益转让给其他单位或个人，不得在服务区域内开展与本物业服务无关的活动，不得干涉或影响采购人进行各种合法活动。 7.3.5中标人在开展物业服务过程中须重视提高服务质量，必须做到但不限于做到以下几点：

7.3.5.1加强制度建设，经常听取服务对象的意见，定期做服务满意度调查。中标人在项目运行过程中需全程导入管理体系，实现科学化的管理。以“全国物业管理示范大厦”为工作目标，在双方的共同努力下，力争使得本项目达到全国物业管理优秀示范项目的标准。自觉接受采购人的监督、考核。

7.3.5.2加强队伍建设，保持服务队伍的相对稳定。 项目经理、工程主管、安防主管、环境绿化主管等重要管理岗位人员必须按招标文件及合同要求配备，并经采购人审核同意后方可上岗，未经采购人许可不得擅自更换上述工作人员。

7.3.5.3物业管理设施设备配备齐全。

7.3.5.3.1采购人提供物业管理用房、保安值班用房（各现有岗亭、值班室）和保洁用房，在委托期限内交由中标人免费使用。

7.3.5.3.2对采购人所提供的现有场所和设备、设施在签订合同时中标人必须清点确认，如果在经营过程中有需要添置的设施设备、用具由中标人自行投资购买。

7.3.5.3.4加强文化建设，经常开展员工培训活动。所有工作人员应具有良好的仪态，仪表及职业素养，统一着装，佩带标志，行为规范，服务主动、热情。

7.3.6做好相关突发事件应急预案，如遇台风、暴雨等恶劣天气，应成立应急维修小组，负责物业管理范围内的抢修工作，同时配合采购人做好其它抢修工作，物业管理范围外抢修工作产生的费用，按采购人限额内零星修缮相关规定执行。

7.3.7在合同期内，如有增加合同内容以外的服务项目，相关费用可根据委托时间、范围、项目、工作量按招标和合同文件约定的用工单价据实结算（以上费用含税收，中标人必须提供正式发票）。投标人应在分项报价表中针对本项目可能产生的临时用工服务（如保安、保洁等）进行报价，按天计费。

7.3.8对于属于外包范围内、但签订物业管理服务合同时暂未交接的项目、场所和设备、设施等在合同期内进行交接时，中标人须按采购人要求完成承接项目的查验、接收。

7.3.9中标人外包范围以现场测量为主，实际测量中增加的面积不另行增加物业费用。招标文件中的服务外包面积仅作为测量考虑依据，不作为经费测算依据。投标人应在报价部分自行制作分项报价表，表中应包括完成本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：人员工资、工具费、福利、劳保费、法定节假日加班工资、人身意外保险费（至少包含意外险或雇主险）、五险、各种补贴费、加班费、岗位津贴、工作服装费、人员培训费、项目管理费、风险金、保洁费、税收等一切相关费用，未按上述要求进行详细财务分析报价的按无效投标处理。

7.3.10投标人承诺的服务时间、服务地点、合同付款方式必须完全满足招标文件要求，否则其投标无效。

7.3.11投标人中标 后，如果不按规定与采购人签订合同或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，采购人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动解除，且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

7.3.12 本项目属于本次委托服务范围内，但未开放的区域属减少服务范围，应根据减少服务面积减少相应配置人员，服务费用应按中标额作相应扣减，具体以双方协商签订补充协议为准。

7.3.13其他未尽事宜参照采购人相关管理规定。

7.3.14 中标人应书面承诺为本项目配备的所有员工办理医社保。（投标人须在投标文件技术部分中提供该承诺函，否则视为无效投标。）

7.3.15 中标人须书面承诺如若中标，在项目服务期满前一个月内须配合采购人做好入场交接工作。（投标人须在投标文件技术部分中提供该承诺函，否则视为无效投标。）

7.3.16中标人根据有关物业管理法规与采购人签订《物业管理合同》，在对该物业管理范围内实行物业管理，提供综合服务，自主经营，自负盈亏。

7.3.17中标人应根据采购人实际情况制定相应的管理目标、制度、措施，在合同履行过程中不得以任何理由在人员配备及服务项目上降低标准及要求。

7.3.18中标人本项目采取切实有效措施积极协助本项目创建“文明单位”“节约公共示范机构”等，做好节能减排工作，要做到周期内有具体工作计划、实施方案及反馈机制。

7.3.19 项目负责人、综合部主管、工程主管、安防主管等管理团队，必须按物业管理实务、人力资源管理专业知识、保安员专业理论知识运用到日常服务管理工作中，对员工做好培训管理、绩效评价，遵循相应法律法规及行业规范。

7.3.20本项目每月物业费由招标人按月支付，时间为次月的上旬（具体要求见合同范本）。

7.3.21 中标人应在中标合同签订前向招标人缴纳履约保证金，如不能完成约定的物业管理目标，履约保证金不予返还；如按规定完全履约，在合同期满中标人将设备、档案完整移交招标人后给予无息返还。如不按时将相关设备设施档案、图纸等材料完整移交，影响招标人正常工作开展，履约保证金将不予以返还。

7.3.22招标文件技术和服务要求以及采购人所附物业管理委托合同均是招标文件的组成部分，互为补充。但招标文件技术和服务要求中相关条款约定如果与采购人所附物业管理委托合同在同一技术或服务要求上的表述上存在不一致或矛盾，则以招标文件中相应技术或服务条款约定的要求为准。
7.3.23投标人在技术部分提供承诺函，承诺保证项目所提供的所有证书及其它材料的合法性、真实性、有效性，若证书及其它材料造假或承诺与事实不符则负由此引起的一切相关法律后果，否则该项不得分。（提供虚假承诺的，采购人有权终止合同并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。）

其它要求：
1、投标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；投标人还应保证招标采购单位不受到第三方关于侵犯知识产权以及专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
2、若投标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其投标无效，招标采购单位除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。
3、若投标人未按采购文件要求制作投标文件的视为未实质性响应采购文件要求，其投标无效。
4、2018年8月1日起检察机关停止办理政府采购供 应商行贿犯罪档案查询业务。自2018年8月1日起发布的福建省内政府采购文件，不再要求供 应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函，由供 应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺，作为投标（响应）文件的一般资格证明文件。
5、加快中小企业政府采购中标货物支付进度，对中标金额在100万以上的采购项目，若中标人为非中小企业，则付款方式按商务条件第7条支付方式数据表格执行，若中标人为中小企业，则付款方式根据《福州市财政局关于提升政府采购领域营商环境的实施意见》（榕财采〔2019〕40号）文件规定，采购人在签订合同后10个工作日内，按一定比例（合同金额的30%）支付首期货款，在中标货物交货并验收合格后10个工作日内支付全部货款；对确需实行分期付款的采购项目，采购人根据项目进度合理分期付款，采购合同中约定的末期货款比例不得超过合同总金额的5%。
6、根据《福州市财政局转发福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》（榕财采〔2020〕29号）文件规定，2020年度组织开展的政府采购活动（以项目采购公告发布时间为准），因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省福州市长乐市滨海新城万沙路西侧(福州第二工人文化宫)
2、交付时间：合同签订后 ( 5) 天内提供服务
3、交付条件：符合采购文件、投标文件、合同文件的要求
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商应在签订协议（合同）前向采购人提交合同金额5%的履约保证金（中标人为中小微企业的收取3%）。该履约保证金将在货物或服务到位并验收合格,中标人将设备、档案完整移交招标人后无息退还。若中标供应商提供的货物或服务不满足招标文件及合同文件上的要求,不能完成约定的物业管理目标，不按时将相关设备设施档案、图纸等材料完整移交，影响招标人正常工作开展，将不退还履约保证金，造成的一切经济和法律后果由中标供应商承担。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按月考核标准支付 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.75 | 分36期支付，按照考核标准约定支付，达到标准每期支付2.75%，第三年的最后一个月按3.75%结清本项目费用。 |
| 2 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 3 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 4 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 5 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 6 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 7 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 8 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 9 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 10 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 11 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 12 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 13 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 14 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 15 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 16 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 17 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 18 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 19 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 20 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 21 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 22 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 23 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 24 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 25 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 26 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 27 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 28 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 29 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 30 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 31 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 32 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 33 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 34 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 35 | 2.75 | 按月考核标准支付 |
| 36 | 3.75 | 按月考核标准支付 |

★备注：以上交付地点、交付时间、交付条件、履约保证金、参与验收、验收方式、支付方式等要求其全部条款内容均为不允许负偏离的实质性要求，不符合则投标无效。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件